附件3

消防安全标准化管理达标创建考评验收表
单位（盖章）：                    考评时间：2017年  月  日  
	考评
类别
	考评内容
	标准分值
	考评办法
	自评分
	考评分

	一、落实消防安全责任
	1.建立并落实消防安全责任制，明确各岗位消防安全职责；
	3
	查阅材料
	 
	 

	
	2.配备专（兼）职消防管理人员，具体实施消防安全工作。
	3
	翻阅材料
	 
	 

	二、开展防火检查
	1.每月至少组织开展一次校园防火检查，重点检查：一是消防安全制度落实情况；二是日常防火检查工作落实情况；三是消防设施、器材完好有效情况；四是日常防火检查工作落实情况；五是教职员工消防知识掌握情况；六是消防安全重点部位的管理情况；七是厨房烟道等定期清洗情况；八是电气线路、燃气管道定期检查情况；九是消防设施维护保养情况；十是火灾隐患整改和防范措施落实情况。防火检查应当填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名，检查记录纳入校舍消防安全档案,落实痕迹管理。
	10
	现场查看、查阅材料
	 
	 

	三、开展防火巡查
	1.每日组织开展防火巡查，寄宿制学校加强夜间巡查，并明确巡查人员、部位。重点巡查以下内容：一是用火、用电、用气有无违章情况；二是安全出口、疏散通道是否畅通，疏散通道及重点部位锁门处在应急疏散时能否及时打开，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；三是消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；四是常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品影响使用，防盗护拦是否安装逃生窗口；五是学生宿舍、食堂、图书馆、实验室、计算机房、变配电室、体育场馆、会堂、教学实验、易燃易爆危险品库房等消防安全重点部位管理或值班人员是否在岗在位。
	10
	现场查看、查阅材料
	 
	 

	四、加强消防设施器材配备和管理
	1.按照国家、行业标准配置消防设施、器材；
	6
	现场查看
	 
	 

	
	2.依照规定进行维护保养和检测，每月至少检查一次并记录，每年至少全面检查一次；
	5
	现场查看
	 
	 

	
	3.幼儿园寝室按要求安装独立式烟雾报警器。
	5
	现场查看
	 
	 

	五、规范消防安全标识
	1.规范设置消防安全标志、标识；
	5
	现场查看
	 
	 

	
	2.消防设施、器材应当设置规范、醒目的标识，并用文字或图例表明操作使用方法；
	5
	现场查看
	 
	 

	
	3.疏散通道、安全出口和消防安全重点部位等处应当设置消防警示、提示标识；
	5
	现场查看
	 
	 

	
	4.主要消防设施设备上应当张贴记载维护保养、检测情况的卡片或记录。
	5
	现场查看
	 
	 

	六、开展消防安全教育培训
	1.学校应当每年至少对教职员工开展一次全员消防安全培训，教职员工新上岗、转岗前应当经过岗前消防安全培训‘
	5
	查阅材料
	 
	 

	
	2.教职员工应当懂得火灾危险性和防火措施，会使用消防器材、会组织疏散逃生自救；
	5
	现场查看
	 
	 

	
	3.将消防安全知识纳入安全教育课，针对各学龄阶段特点，确定不同的消防安全教育的形式和内容。
	5
	查阅材料
	 
	 

	七、开展消防演练
	1.制定本单位灭火和应急疏散预案，并按要求进行应急疏散演练。
	3
	查阅材料
	 
	 

	
	2.举办重要节庆、文化等活动时，应制定有针对性的灭火和应急疏散预案。
	3
	查阅材料
	 
	 

	八、严格落实责任追究制度
	1.对违反消防安全管理规定或者发生火灾的，除依据消防法的规定进行处罚外，取消当年评先资格，并按照国家有关规定对有关主管人员和责任人员依法追究责任；
	6
	
	 
	 

	
	2.将学校消防安全工作纳入校园评估考核内容，对在消防安全工作中成绩突出的单位和个人给予表彰奖励。
	6
	查阅材料
	 
	 

	九、消防档案
	消防档案内容完整，保管妥当，归档及时，方便查阅。（消防档案中应包括消防安全基本情况和消防安全管理情况）。
	5
	查阅消防档案
	
	

	合计
	 
	100
	 
	 
	 


备注：1、本评定标准适用于我市高等学校、普通中小学校、中等职业学校、幼儿园、特殊教育学校、中小学生社会实践基地；2. 本评定标准中累计扣分的，直到该项考评内容的分数扣完为止，不得出现负分；3. 90分以上为一级达标，80-89分为二级达标,70-79分为三级达标,69分以下不达标；。

